## Sheet1
№ | № | Номенклатура | Количество | Напряжение, В | Емкость | Технология | длина (высота), мм | Ширина, мм | Высота, мм | Макс высота/с клеммами | Тип клемм Выводы | Срок службы в буферном режиме, лет | Внутр. сопротивление Ом | Диапазон рабочих температур заряд С | Диапазон рабочих температур разряд С | Вес, кг | Максимальный ток заряда | Максимальный ток разряда А | Диапазон рабочих температур хранение С | Размеры | Дополнительные характеристики | document_from
1 |  | Конвектор | 22 | 220 ~ 240 | [16 empty] | Максимальная мощность: 2000 Вт, Регулировка температуры, Тип термостата: Электронный, Таймер, Варианты монтажа: настенный, Вид управления: Электронное, Защитные функции: защита от перегрева, отключение при опрокидывании, Степень защиты: не менее IP24 | ./files/5.docx
2 |  | Конвектор | 15 | 220/240 | [16 empty] | Максимальная мощность: 1500 Вт, Управление: электронное, Таймер, Варианты монтажа: настенный, напольный, Степень защиты: не менее IP24, Защитные функции: защита от перегрева, отключение при опрокидывании | ./files/5.docx
3 |  | Светильник светодиодный встраиваемый в потолок Армстронг | 53 | 180-265 |  |  | 40±3 | 595 | 595 | [11 empty] | Мощность не менее 36 Вт, Степень пылевлагозащиты не менее IP40, Вид ламп: светодиодные, Цветовая температура: 5000-6000 K, Назначение: Офисный | ./files/5.docx
4 |  | Светильник светодиодный уличный сд ДКУ-03 или эквивалент | 111 | 207 - 253 | [16 empty] | Мощность не менее 120 Вт, Световой поток, лм: не менее 15000, Цветовая температура: 5000-6000 K, Степень защиты: не менее IP 65, Рабочая температура: от -40 до +45 гр. по Цельсию, Кронштейн для крепления | ./files/5.docx
5 |  | Светодиодный уличный прожектор Boxbot | 20 | 170-240 | [16 empty] | Мощность не менее 50 Вт, Площадь освещения не менее 110 м², Цветовая температура: 6500-7000 K, Степень пылевлагозащиты не менее IP65, Световой поток не менее 4400 лм, Индекс цветопередачи: 70-75 Ra, Угол рассеивания: 110-115 ° | ./files/5.docx
6 |  | Светодиодный светильник СПО или эквивалент | 60 | 220 |  |  | 1200±5 | 63±2 | [12 empty] | Вид крепления: накладной, Тип: настенные/потолочные, Мощность светильника: не менее 36 Вт, Тип лампы: встроенные светодиоды, Лампа в комплекте, Световой поток не менее 4000 Лм, Защита от пыли и влаги не менее IP20, Цветовая температура: 6500-7000 К, Пылезащищенный, Температура эксплуатации: от -40 до +40 °С, Тип рассеивателя: призма | ./files/5.docx
7 |  | Лампа светодиодная | 250 | 175-265 | [16 empty] | Тип цоколя: E27, Мощность: не менее 9 Вт, Температура света: 4000-5000 | ./files/5.docx
8 |  | Кабель ВВГ-3х2,5 | 52 | [17 empty] | ГОСТ 31996-2012 | ./files/5.docx
9 |  | Распределительная коробка карболитовая 4-х рожковая наружной установки | 5 |  |  |  | 40±5 | 95±2 | 95±2 | [11 empty] | Кол-во вводов: не менее 4, Степень защиты: не менее IP55, Гермоввод | ./files/5.docx
10 |  | Розетка электрическая Хит РА16-133 или эквивалент | 27 | [17 empty] | Розетка одинарная с заземляющим контактом, открытой установки, 16А, 220В | ./files/5.docx
1 | 1 | Светильник наружного освещения | 2073 |  |  |  | 600 | 250 | 100 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 3 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
2 | 2 | Светильник наружного освещения | 103 |  |  |  | 450 | 400 | 200 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 15 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
3 | 3 | Светильник наружного освещения | 2115 |  |  |  | 600 | 250 | 100 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 3 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
4 | 4 | Светильник наружного освещения | 319 |  |  |  | 600 | 250 | 100 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 3 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
5 | 5 | Светильник наружного освещения | 15 |  |  |  | 600 | 250 | 100 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 3 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
6 | 6 | Светильник наружного освещения | 423 |  |  |  | 450 | 400 | 200 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 15 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
7 | 7 | Светильник наружного освещения | 49 |  |  |  | 450 | 400 | 200 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 15 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
8 | 8 | Светильник наружного освещения | 381 |  |  |  | 800 | 400 | 100 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 7.5 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
9 | 9 | Светильник наружного освещения | 21 |  |  |  | 800 | 400 | 100 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 7.5 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
10 | 10 | Светильник наружного освещения | 429 |  |  |  | 800 | 400 | 100 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 7.5 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
11 | 11 | Светильник наружного освещения | 116 |  |  |  | 800 | 400 | 100 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 7.5 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
12 | 12 | Светильник наружного освещения | 1266 |  |  |  | 800 | 400 | 100 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 7.5 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
13 | 13 | Светильник наружного освещения | 181 |  |  |  | 800 | 400 | 100 |  |  |  |  | -40 до 40 |  | 7.5 |  |  |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
1 |  | Линия-19-2 АЭС ССП-А-220-060-Н-УХЛ4 (или аналог) | 5 шт | 140-265 AC, 200-370 DC |  | светодиод | 1300 | 150 | 110 |  |  | 100000 |  | -30-60 |  | 3 | [5 empty] | ./files/1.docx
2 |  | Светильник Трасса-3А СПС-А-220-003-Т (или аналог) | 10 шт | 140-265 AC, 200-370 DC |  | светодиод | 490 | 220 | 250 |  |  | 100000 |  | -63-60 |  | 7 | [5 empty] | ./files/1.docx
3 |  | Светильник ПВЛМ П-2х40-002(или аналог) | 5 шт |  |  |  | 1290 | 141 | 151 |  |  | 72000 | [9 empty] | ./files/1.docx
4 |  | Светильник Армстронг-14-О(или аналог) | 55 шт | 140-265 AC, 200-370 DC |  | светодиод | 594-596 | 594-596 | 50 |  |  | 100000 |  | -30-60 |  | 5 | [5 empty] | ./files/1.docx
5 |  | Прожектор BSA 14/4-18 LED 602111850(или аналог) | 5 шт | 14.4 |  | светодиод | [15 empty] | ./files/1.docx
6 |  | Светильник Армстронг-14-П(или аналог) | 10 шт | 140-265 AC, 200-370 DC |  | светодиод | 594-596 | 594-596 | 50 |  |  | 100000 |  | -30-60 |  | 5 | [5 empty] | ./files/1.docx
7 |  | Светильник DMS-P1-042-DS4-MT DMS(или аналог) | 30 шт | 170-265 AC |  | светодиод | 1300 | 150 | 110 |  |  | 100000 |  | -40-50 |  | 3 | [5 empty] | ./files/1.docx
8 |  | Светильник GL-AT200A Garwin(или аналог) | 20 шт | 140-265 AC, 200-370 DC |  | светодиод | 490 | 220 | 250 |  |  | 100000 |  | -63-60 |  | 7 | [5 empty] | ./files/1.docx
9 |  | Светильник ЛСУ-1 60Вт 25м(или аналог) | 20 шт | 220 | [17 empty] | ./files/1.docx
10 |  | Светильник UWL 12100-Tec(или аналог) | 12 шт | 12 |  |  | 150 | 150 | [13 empty] | ./files/1.docx
11 |  | Прожектор Feron LL-503 на штативе(или аналог) | 20 шт | 230 |  |  | 700 | 900 | 1700 |  |  |  |  | -40-40 | [7 empty] | ./files/1.docx
12 |  | Лампа переносная JAZ-0070B(или аналог) | 6 шт |  |  | светодиод | 400 | 12 | 150 | [12 empty] | ./files/1.docx
13 |  | Указатель a15718 BS-73-S1-INEXI2(или аналог) | 155 шт | 230 |  | светодиод | 240 | 340 | 60 | [6 empty] | 15 | [5 empty] | ./files/1.docx
14 |  | Светильник V1-R0-00555-10A00-6501030(или аналог) | 50 шт | 220-240 AC |  | светодиод | 105 |  | 60 |  |  |  |  | -30-40 |  | 3 | [5 empty] | ./files/1.docx
15 |  | Линия-19-2 АЭС (или аналог) | 260 шт | 140-265 AC, 200-370 DC |  | светодиод | 1300 | 150 | 110 |  |  | 100000 |  | -30-60 |  | 3 | [5 empty] | ./files/1.docx
16 |  | Прожектор FL-LED Light-PAD 50W (или аналог) | 21 шт |  |  | светодиод | 226 | 245 | 393 |  |  | 30000 | [9 empty] | ./files/1.docx
17 |  | Светильник CD LED 27 4000K 1134000020 (или аналог) | 10 шт | 230 |  | светодиод | 400 |  | 150 |  |  | 50000 |  | -20-40 |  | 3 | [5 empty] | ./files/1.docx
18 |  | Светильник Визирь-1 ССО-А-220-046-Н-УХЛ4 (или аналог) | 10 шт | 140-265 AC, 200-370 DC |  | светодиод | 200 | 220 | 200 |  |  | 100000 |  | -10-60 |  | 3 | [5 empty] | ./files/1.docx
19 |  | Светильник Трасса-6 СКС-А-220-006-Н-УХЛ1 (или аналог) | 5 шт | 140-265 AC, 200-370 DC |  | светодиод | 900 | 220 | 250 |  |  | 100000 |  | -63-60 |  | 11 | [5 empty] | ./files/1.docx
20 |  | Светильник СсдП Бриз 30 30Вт 4050Лм IP65 (или аналог) | 5 шт |  |  | светодиод | 253 | 113 | 75 |  |  | 100000 |  | -40-40 | [7 empty] | ./files/1.docx
21 |  | Светильник LZ.OPL ECO LED 1500 EM 5000K(или аналог) | 10 шт | 198-264 AC, 198-264 DC |  | светодиод | 1600 | 200 | 110 |  |  | 100000 |  | -63-60 |  | 7 | [5 empty] | ./files/1.docx
1 | 1 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | 2 | 12 | 20.0 - 30.0 | Батареи с электролитом, иммобилизованным в порах сепаратора из стекломата (AGM) |  |  |  |  | болтовые мото | [5 empty] | > 300.0 и ≤ 400.0 |  |  |  |  | ./files/3.docx
2 | 2 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-12 | 1 | 12 | 10.0 - 20.0 | Батареи с электролитом, иммобилизованным в порах сепаратора из стекломата (AGM) | [10 empty] | > 200.0 и ≤ 300.0 |  |  |  | Тип 6 СТ-12 | ./files/3.docx
3 | 3 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-60 | 12 | 12 | 60.0 - 70.0 | Батареи открытого типа | [10 empty] | > 600.0 и ≤ 700.0 |  |  |  | Тип 6 СТ-60 | ./files/3.docx
4 | 4 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-75 | 12 | 12 | 70.0 - 80.0 | Батареи открытого типа | [10 empty] | > 700.0 и ≤ 800.0 |  |  |  | Тип 6 СТ-75 | ./files/3.docx
5 | 5 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-90 | 34 | 12 | 90.0 - 100.0 | Батареи открытого типа | [10 empty] | > 700.0 и ≤ 800.0 |  |  |  | Тип 6 СТ-90 | ./files/3.docx
6 | 6 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-190 | 41 | 12 | 190.0 - 200.0 | Батареи открытого типа | [10 empty] | > 1200.0 |  |  |  | Тип 6 СТ-190 | ./files/3.docx
7 | 7 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-225 | 2 | 12 | 220.0 - 240.0 | Батареи открытого типа | [10 empty] | > 1200.0 |  |  |  | Тип 6 СТ-225 | ./files/3.docx
1 | 1 | Лампа СКЛ 14-Б-Л-2-110 ТУ ЕНСК.433137.14 ТУ (или аналог) | 12 | 109 - 110 | [16 empty] | Рабочее напряжение не менее 109В не более 110В.; Цвет свечения зеленый; Установочный диаметр не менее d22; Сила света не менее 36 мКд; Рабочий ток не менее 9,9А не более 10мА; Степень защиты не менее IP54; Режим свечения: постоянное | ./files/3.docx
2 | 2 | Трансформатор ТЭ-105 SQ0360-0002 (или аналог) | 10 | 220 - 240 | [9 empty] | -20 - 50 | [6 empty] | Диапазон нагрузок не менее 35 не более105 Вт; Выходное напряжение не менее 11,9 В не более 12В; Максимальная температура на корпусе не более +80С | ./files/3.docx
3 | 3 | Лампа светодиодная 1038920 PLED-HP-T120 40Вт E27 4000K JazzWay (или аналог) | 250 | 220 - 230 | [16 empty] | Тип цоколя Е27; Мощность 40Вт; Цвет свечения белый | ./files/3.docx
4 | 4 | Лампа светодиодная ECO LED T8-10W-840-G13-600mm Б0032974 ЭРА (или аналог) | 500 | 176 - 264 | [16 empty] | Угол светового пучка не более 230 С°; Диаметр не более 26 (мм); Средн. номин. срок службы не менее 40000 ч | ./files/3.docx
5 | 5 | Прожектор судовый DH/1 светодиодная матрица 350мм 150Вт дальность 2200м Циклон (или аналог) | 5 | 230 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | Дальность действия луча не менее 2200м; Мощность лампы не менее 150Вт; Срок службы лампы не менее 30000ч; Световой поток не менее 11160 лм; Класс защиты не менее IP56 | ./files/3.docx
6 | 6 | Лампа сетодиодная LED-A60-standard 15Вт 230В Е27 4000К 1350Лм 4690612002101 ASD (или аналог) | 50 | до 260 | [16 empty] | Мощность не менее 15Вт.; Световой поток не менее 1350Лм. | ./files/3.docx
7 | 7 | Лампа светодиодная ЭРА ECO LED T8-18W-865-G13-1200mm Б0032977 ЭРА (или аналог) | 30 | до 220 |  |  | 600 |  |  |  |  | 25 |  | -25 - +50 | [6 empty] | Цветовая гамма не менее 4000К.; Цветопередача не менее 80Ra. | ./files/3.docx
8 | 8 | Светильник FREGAT LED 110 (W) 5000К 1426000020 107Вт ТУ 3461-022-88466159-14 Световые Технологи (или аналог) | 25 | [12 empty] | 10.7 |  |  |  |  | Ударопрочность: не менее IK09; Класс исполнения не менее УХЛ1; Цветовая температура не менее 5000К; Мощность не более 105Вт; | ./files/3.docx
9 | 9 | Светильник светодиодный Titan 270 CW T IP65 ВСЗ Луч (или аналог) | 15 | 210 - 220 | [9 empty] | -40 - +40 | [6 empty] | Корпус Алюминий; Мощность не менее 269Вт не более 270Вт; | ./files/3.docx
10 | 10 | Светильник Fregat 1426000320 LED 35 (W) 5000К Световые Технологии (или аналог) | 10 | [12 empty] | 10.7 |  |  |  |  | Ударопрочность: не менее IK09; Класс исполнения не менее УХЛ1; Цветовая температура не менее 5000К; Мощность не более 35Вт; | ./files/3.docx
11 | 11 | Светильник FREGAT LED 55 (W) 5000K 1426000040 55Вт Световые Технологии (или аналог) | 7 | 210 - 220 | [11 empty] | 10 |  |  |  |  | Ударопрочность: не менее IK09; Класс исполнения не менее УХЛ1; Цветовая температура не менее 5000К; Мощность не менее 54Вт не более55Вт; | ./files/3.docx
12 | 12 | Светильник светодиодный LZ.OPL ECO LED 1500 EM 5000K 1074000540 Световые Технологии (или аналог) | 16 | 230 |  |  | 1040 | [13 empty] | Мощность не менее 57 Вт; Световой поток не менее 7200 лм; Цветовая температура 5000К; Коэффициент мощности не менее 0,95; Степень защиты не менее IP65 | ./files/3.docx
13 | 13 | Аппарат электронный пускорегулирующий для бактерицидных ламп Л-220-1х55-2201-07 УФ Продукция (или аналог) | 10 | [10 empty] | -25 - +45 |  | 0.28 |  |  |  |  | Степень защиты от посторонних тел и воды — не менее IP20; Максимальная температура нагрева корпуса — не более 70 °С; | ./files/3.docx
14 | 14 | Светильник светодиодный LZ.OPL ECO LED 1500 5000K 1074000520 Световые Технологии (или аналог) | 27 | 230 |  |  | 1040 | [13 empty] | Мощность не менее 57 Вт; Световой поток не менее 7200 лм; Цветовая температура 5000К; Коэффициент мощности не менее 0,90; Степень защиты не менее IP65 | ./files/3.docx
15 | 15 | Светильник CL-201СD-104502 или аналог | 256 | до 220 | [16 empty] | Напряжение питания не более 220В. Мощность не менее 32 Вт. | ./files/3.docx
16 | 16 | Светильник линейный GL-481СD-101536 или аналог | 223 | до 220 | [16 empty] | Мощность не менее 52 Вт. | ./files/3.docx
17 | 17 | Светильник CL-207AD-105006 20Вт IP44 АМЭО или аналог | 300 | до 220 | [16 empty] | Напряжение питания не более 220В. Мощность не менее 20 Вт. | ./files/3.docx