## Sheet1
№ | ID | Номенклатура | Тип номенкулатуры | Количество, шт | Тип крепления/назначение | Мощность, Вт | Св. поток, Лм | напряжение В от | напряжение В до | длина (высота), мм | ширина, мм | высота, мм | Диаметр | IP | Номинальный ток, А | Класс энергоэффективности | Род тока | цвет. Температура, К | Индекс цветопередачи | Рассеиватель | Класс защиты от поражения электрическим током | Материал_корпуса | Срок службы | Коэффициент мощности | Сила света, Кд | С регулятором яркости (диммирование) | Страна происхождения | Температура_эксплуатации | Тип КСС | Ударопрочность | Класс взрывозащиты (Ex) | Класс пожароопасности | Цвет корпуса | Вес, кг | Коэффициент пульсаций | Дополнительные характеристики | document_from
1 | data0 | Конвектор | обогреватель | 22 | настенный | 2000 |  | 220 | 240 |  |  |  |  | IP24 | [21 empty] | Регулировка температуры, Тип термостата: Электронный, Таймер, Защитные функции: защита от перегрева, отключение при опрокидывании | ./files/5.docx
2 | data1 | Конвектор | обогреватель | 15 | настенный, напольный | 1500 |  | 220 | 240 |  |  |  |  | IP24 | [21 empty] | Управление: электронное, Таймер, Защитные функции: защита от перегрева, отключение при опрокидывании | ./files/5.docx
3 | data2 | Светильник светодиодный встраиваемый в потолок Армстронг | светильник | 53 | встраиваемый | 36 |  | 180 | 265 | 40 | 595 | 595 |  | IP40 |  |  |  | 5000 | [17 empty] | Степень пылевлагозащиты не менее IP40, Цветовая температура 5000-6000 K, Назначение Офисный | ./files/5.docx
4 | data3 | Светильник светодиодный уличный сд ДКУ-03 или эквивалент | светильник | 111 | уличный | 120 | 15000 | 207 | 253 |  |  |  |  | IP65 |  |  |  | 6000 | [9 empty] | -40 до +45 | [7 empty] | Рабочая температура: от -40 до +45 гр. по Цельсию, Кронштейн для крепления | ./files/5.docx
5 | data4 | Светодиодный уличный прожектор Boxbot, 50 Вт 6500К IP65 или эквивалент | светильник | 20 |  | 50 | 4400 | 170 | 240 |  | 110 | 115 |  | IP65 |  |  |  | 6500 | 70-75 Ra |  | I | [14 empty] | Площадь освещения не менее 110 м², Угол рассеивания 110-115 ° | ./files/5.docx
6 | data5 | Светодиодный светильник СПО или эквивалент | светильник | 60 | настенные/потолочные | 36 | 4000 | 220 | 220 | 1200 | 63 |  |  | IP20 |  |  |  | 6500 |  | призма | [7 empty] | -40 до +40 | [7 empty] | Тип лампы: встроенные светодиоды, Лампа в комплекте, Пылезащищенный | ./files/5.docx
7 | data6 | Лампа светодиодная | лампа | 250 |  | 9 |  | 175 | 265 | [8 empty] | 4500 | [17 empty] | Тип цоколя: E27 | ./files/5.docx
8 | data7 | Кабель ВВГ-3х2,5 | кабель | 52 | [31 empty] | ГОСТ 31996-2012 | ./files/5.docx
9 | data8 | Распределительная коробка карболитовая 4-х рожковая наружной установки | коробка | 5 | [5 empty] | 95 | 95 | 40 |  | IP55 | [21 empty] | Кол-во вводов: не менее 4, Гермоввод | ./files/5.docx
10 | data9 | Розетка электрическая Хит РА16-133 или эквивалент | розетка | 27 | открытая установка |  |  | 220 | 220 | [5 empty] | 16 | [20 empty] | Розетка одинарная с заземляющим контактом | ./files/5.docx
1 | 1 | Светильник наружного освещения | Светильник | 2073 | Консольный | 40-70 | 8000-10000 |  |  | 550-650 | 200-300 | 50-150 |  | ≥ 65 |  |  |  | 3000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 1-5 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
2 | 2 | Светильник наружного освещения | Светильник | 103 | Подвесной | 40-70 | 8000-10000 |  |  | 350-550 | 300-500 | 150-250 |  | ≥ 65 |  |  |  | 3000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 10-20 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
3 | 3 | Светильник наружного освещения | Светильник | 2115 | Консольный | 70-100 | 10000-15000 |  |  | 550-650 | 200-300 | 50-150 |  | ≥ 65 |  |  |  | 3000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 1-5 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
4 | 4 | Светильник наружного освещения | Светильник | 319 | Консольный | 70-100 | 10000-15000 |  |  | 550-650 | 200-300 | 50-150 |  | ≥ 65 |  |  |  | 3000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 1-5 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
5 | 5 | Светильник наружного освещения | Светильник | 15 | Консольный | 70-100 | 10000-15000 |  |  | 550-650 | 200-300 | 50-150 |  | ≥ 65 |  |  |  | 5000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 1-5 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
6 | 6 | Светильник наружного освещения | Светильник | 423 | Подвесной | 70-100 | 10000-15000 |  |  | 350-550 | 300-500 | 150-250 |  | ≥ 65 |  |  |  | 3000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 10-20 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
7 | 7 | Светильник наружного освещения | Светильник | 49 | Подвесной | 70-100 | 10000-15000 |  |  | 350-550 | 300-500 | 150-250 |  | ≥ 65 |  |  |  | 5000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 10-20 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
8 | 8 | Светильник наружного освещения | Светильник | 381 | Консольный | 100-130 | 15000-20000 |  |  | 650-1000 | 300-500 | 50-150 |  | ≥ 65 |  |  |  | 3000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 5-10 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
9 | 9 | Светильник наружного освещения | Светильник | 21 | Консольный | 100-130 | 15000-20000 |  |  | 650-1000 | 300-500 | 50-150 |  | ≥ 65 |  |  |  | 5000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 5-10 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
10 | 10 | Светильник наружного освещения | Светильник | 429 | Консольный | 100-130 | 15000-20000 |  |  | 650-1000 | 300-500 | 50-150 |  | ≥ 65 |  |  |  | 3000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 5-10 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
11 | 11 | Светильник наружного освещения | Светильник | 116 | Консольный | 130-160 | 20000-25000 |  |  | 650-1000 | 300-500 | 50-150 |  | ≥ 65 |  |  |  | 5000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 5-10 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
12 | 12 | Светильник наружного освещения | Светильник | 1266 | Консольный | 130-160 | 20000-25000 |  |  | 650-1000 | 300-500 | 50-150 |  | ≥ 65 |  |  |  | 3000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 5-10 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
13 | 13 | Светильник наружного освещения | Светильник | 181 | Консольный | 130-160 | 20000-25000 |  |  | 650-1000 | 300-500 | 50-150 |  | ≥ 65 |  |  |  | 5000 | 70-80 | Закаленное стекло | I | Алюминий |  | ≥ 0,95 |  |  |  | 40 до -40 | [5 empty] | 5-10 | 1-5 | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника; Возможность обслуживания без демонтажа светильника; Возможность установки светильника на трубу; Наличие питающего кабеля светильника; Возможность регулировки угла наклона | ./files/2.docx
1 | 1 | Линия-19-2 АЭС ССП-А-220-060-Н-УХЛ4 (или аналог) | Светильник | 5 | Для производственных помещений, стена, потолок | 40 | 3700 | 140 | 265 | 1300 | 150 | 110 |  | 65 |  |  |  | 4000 |  |  | II |  | 100000 | [10 empty] | 3 |  |  | ./files/1.docx
2 | 2 | Светильник Трасса-3А СПС-А-220-003-Т (или аналог) | Светильник | 10 | Для производственных помещений, стена, потолок | 91 | 11250 | 140 | 265 | 490 | 220 | 250 |  | 65 |  |  |  | 4000 |  | поликарбонат |  | анодированный алюминиевый профиль с пластиковыми заглушками | 100000 | [10 empty] | 7 |  |  | ./files/1.docx
3 | 3 | Светильник ПВЛМ П-2х40-002(или аналог) | Светильник | 5 | Для производственных помещений | 72 | 5000 |  |  | 1290 | 141 | 151 |  | 54 | [6 empty] | II |  | 72000 | [10 empty] | 3 |  |  | ./files/1.docx
4 | 4 | Светильник Армстронг-14-О(или аналог) | Светильник | 55 | Для производственных помещений, стена, потолок, встроенное | 50 | 5700 | 140 | 265 | 596 | 596 | 50 |  | 40 |  |  |  | 4000 |  | опаловый поликарбонат |  | металл покрытой краской | 100000 | [10 empty] | 5 |  |  | ./files/1.docx
5 | 5 | Прожектор BSA 14/4-18 LED 602111850(или аналог) | Прожектор | 5 | напольный | 25 | 1800 | [6 empty] | 65 |  |  |  | 5000 |  |  |  | пластик | [14 empty] | ./files/1.docx
6 | 6 | Светильник Армстронг-14-П(или аналог) | Светильник | 10 | Для производственных помещений, стена, потолок, встроенное | 50 | 5700 | 140 | 265 | 596 | 596 | 50 |  | 40 |  |  |  | 4000 |  | опаловый поликарбонат |  | металл покрытой краской | 100000 | [10 empty] | 5 |  |  | ./files/1.docx
7 | 7 | Светильник DMS-P1-042-DS4-MT DMS(или аналог) | Светильник | 30 | Для производственных помещений, стена, потолок | 40 | 3700 | 170 | 265 | 1300 | 150 | 110 |  | 65 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 100000 | [10 empty] | 3 |  |  | ./files/1.docx
8 | 8 | Светильник GL-AT200A Garwin(или аналог) | Светильник | 20 | Для производственных помещений, стена, потолок | 91 | 11250 | 140 | 265 | 490 | 220 | 250 |  | 65 |  |  |  | 4000 |  | поликарбонат |  | анодированный алюминиевый профиль с пластиковыми заглушками | 100000 | [10 empty] | 7 |  |  | ./files/1.docx
9 | 9 | Светильник ЛСУ-1 60Вт 25м(или аналог) | Светильник | 20 |  | 60 |  | 220 | [13 empty] | пластик | [14 empty] | ./files/1.docx
10 | 10 | Светильник UWL 12100-Tec(или аналог) | Светильник | 12 |  | 110 |  |  | 12 | 150 | 150 |  |  | 68 | [7 empty] | пластик | [14 empty] | ./files/1.docx
11 | 11 | Прожектор Feron LL-503 на штативе(или аналог) | Прожектор | 20 | на штатив | 55 | 9000 | 230 |  | 700 | 900 | 1700 |  | 65 |  |  |  | 6400 |  |  |  | алюминий | [5 empty] | не менее -40 | [8 empty] | ./files/1.docx
12 | 12 | Лампа переносная JAZ-0070B(или аналог) | Лампа | 6 |  |  | 280 |  |  | 400 | 12 | 150 |  | 44 | [7 empty] | пластик | [14 empty] | ./files/1.docx
13 | 13 | Указатель a15718 BS-73-S1-INEXI2(или аналог) | Указатель | 155 |  | 15 |  | 230 |  | 240 | 60 | 340 |  | 65 | [6 empty] | II | [12 empty] | 3 |  |  | ./files/1.docx
14 | 14 | Светильник V1-R0-00555-10A00-6501030(или аналог) | Светильник | 50 | Для производственных помещений | 10 | 900 | 220 | 240 | 105 |  | 60 |  | 65 |  |  |  | 3000 |  |  | II | алюминий | [11 empty] | 3 |  |  | ./files/1.docx
15 | 15 | Линия-19-2 АЭС (или аналог) | Светильник | 260 | Для производственных помещений, стена, потолок | 40 | 3700 | 140 | 265 | 1300 | 150 | 110 |  | 65 |  |  |  | 4000 |  |  | II |  | 100000 | [10 empty] | 3 |  |  | ./files/1.docx
16 | 16 | Прожектор FL-LED Light-PAD 50W (или аналог) | Прожектор | 21 |  |  | 4250 |  | 16.8 | 226 | 245 | 393 | [5 empty] | 4200 |  |  |  |  | 30000 | [13 empty] | ./files/1.docx
17 | 17 | Светильник CD LED 27 4000K 1134000020 (или аналог) | Светильник | 10 |  | 27 | 2500 | 230 |  | 400 |  | 150 |  | 65 |  |  |  | 4000 |  |  | II | поликарбонат | 50000 | [10 empty] | 3 |  |  | ./files/1.docx
18 | 18 | Светильник Визирь-1 ССО-А-220-046-Н-УХЛ4 (или аналог) | Светильник | 10 | Для производственных помещений, стена, потолок, встроенное | 15 | 960 | 140 | 265 | 200 | 220 |  |  | 54 |  |  |  | 4000 |  | опаловый поликарбонат | II | металл покрытой краской | 100000 | [10 empty] | 3 |  |  | ./files/1.docx
19 | 19 | Светильник Трасса-6 СКС-А-220-006-Н-УХЛ1 (или аналог) | Светильник | 5 | Для наружного освещения, консоль | 190 | 22500 | 140 | 265 | 900 | 220 | 250 |  | 67 |  |  |  | 4000 |  | поликарбонат |  | анодированный алюминиевый профиль с пластиковыми заглушками | 100000 | [10 empty] | 11 |  |  | ./files/1.docx
20 | 20 | Светильник СсдП Бриз 30 30Вт 4050Лм IP65 (или аналог) | Светильник | 5 |  | 31 | 4050 | 12 | 36 | 253 | 113 | 75 |  | 65 |  |  |  | 5000 |  | поликарбонат |  | алюминий | 100000 | [13 empty] | ./files/1.docx
21 | 21 | Светильник LZ.OPL ECO LED 1500 EM 5000K(или аналог) | Светильник | 10 | консоль | 62 | 7200 | 198 | 264 | 1600 | 200 | 110 |  | 65 |  |  |  | 5000 |  | поликарбонат |  | анодированный алюминиевый профиль с пластиковыми заглушками | 100000 | [10 empty] | 7 |  | С блоком резервного питания | ./files/1.docx
1 | 1 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей |  | 2 |  |  |  | 12 | 12 | [26 empty] | ОКПД 27.20.21.000, КТРУ 27.20.21.000-00000011, Максимальная емкость аккумулятора ≤ 30.0 Ампер-час, Минимальная емкость аккумулятора ≥ 20.0 Ампер-час, Полярность аккумулятора - Обратная, Пусковой ток аккумулятора - > 300.0 и ≤ 400.0 Ампер, Тип аккумулятора - Батареи с электролитом, иммобилизованным в порах сепаратора из стекломата (AGM), Обслуживание – необслуживаемый, Токовыводы - болтовые мото | ./files/3.docx
2 | 2 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-12 |  | 1 |  |  |  | 12 | 12 | [26 empty] | ОКПД 27.20.21.000, КТРУ 27.20.21.000-00000001, Максимальная емкость аккумулятора ≤ 20.0 Ампер-час, Минимальная емкость аккумулятора ≥ 10.0 Ампер-час, Полярность аккумулятора - Прямая, Пусковой ток аккумулятора > 200.0 и ≤ 300.0 Ампер, Тип аккумулятора - Батареи с электролитом, иммобилизованным в порах сепаратора из стекломата (AGM), Обслуживание - необслуживаемый | ./files/3.docx
3 | 3 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-60 |  | 12 |  |  |  | 12 | 12 | [26 empty] | ОКПД 27.20.21.000, КТРУ 27.20.21.000-00000001, Максимальная емкость аккумулятора ≤ 70.0 Ампер-час, Минимальная емкость аккумулятора ≥ 60.0 Ампер-час, Полярность аккумулятора - Прямая, Пусковой ток аккумулятора > 600.0 и ≤ 700.0 Ампер, Тип аккумулятора - Батареи открытого типа, Обслуживание - обслуживаемый | ./files/3.docx
4 | 4 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-75 |  | 12 |  |  |  | 12 | 12 | [26 empty] | ОКПД 27.20.21.000, КТРУ 27.20.21.000-00000001, Максимальная емкость аккумулятора ≤ 80.0 Ампер-час, Минимальная емкость аккумулятора ≥ 70.0 Ампер-час, Полярность аккумулятора - Прямая, Пусковой ток аккумулятора - > 700.0 и ≤ 800.0 Ампер, Тип аккумулятора - Батареи открытого типа, Обслуживание - обслуживаемый | ./files/3.docx
5 | 5 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-90 |  | 34 |  |  |  | 12 | 12 | [26 empty] | ОКПД 27.20.21.000, КТРУ 27.20.21.000-00000001, Максимальная емкость аккумулятора ≤ 100.0 Ампер-час, Минимальная емкость аккумулятора ≥ 90.0 Ампер-час, Полярность аккумулятора - Прямая, Пусковой ток аккумулятора - > 700.0 и ≤ 800.0 Ампер, Тип аккумулятора - Батареи открытого типа, Обслуживание - обслуживаемый | ./files/3.docx
6 | 6 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-190 |  | 41 |  |  |  | 12 | 12 | [26 empty] | ОКПД 27.20.21.000, КТРУ 27.20.21.000-00000001, Максимальная емкость аккумулятора ≤ 200.0 Ампер-час, Минимальная емкость аккумулятора ≥ 190.0 Ампер-час, Полярность аккумулятора - Прямая, Пусковой ток аккумулятора - > 1200.0 Ампер, Тип аккумулятора - Батареи открытого типа, Обслуживание - обслуживаемый | ./files/3.docx
7 | 7 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей 6 СТ-225 |  | 2 |  |  |  | 12 | 12 | [26 empty] | ОКПД 27.20.21.000, КТРУ 27.20.21.000-00000011, Максимальная емкость аккумулятора ≤ 240.0 Ампер-час, Минимальная емкость аккумулятора ≥ 220.0 Ампер-час, Полярность аккумулятора - обратная, Пусковой ток аккумулятора - > 1200.0 Ампер, Тип аккумулятора - Батареи открытого типа, Обслуживание - обслуживаемый | ./files/3.docx
1 | 1 | Лампа СКЛ 14-Б-Л-2-110 ТУ ЕНСК.433137.14 ТУ (или аналог) | лампа | 12 |  |  |  | 109 | 110 |  |  |  | 22 | 54 | 9.9 | [9 empty] | 36 | [10 empty] | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
2 | 2 | Трансформатор ТЭ-105 SQ0360-0002 (или аналог) | трансформатор | 10 |  |  |  | 220 | 240 | [18 empty] | -20 | [7 empty] | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
3 | 3 | Лампа светодиодная 1038920 PLED-HP-T120 40Вт E27 4000K JazzWay (или аналог) | лампа | 250 |  | 40 |  | 220 | 230 | [26 empty] | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
4 | 4 | Лампа светодиодная ECO LED T8-10W-840-G13-600mm Б0032974 ЭРА (или аналог) | лампа | 500 | консольный | 10 |  | 176 | 264 | 600 | [6 empty] | AC | 4000 |  |  |  |  | 40000 | [12 empty] | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
5 | 5 | Прожектор судовый DH/1 светодиодная матрица 350мм 150Вт дальность 2200м Циклон (или аналог) | прожектор | 5 |  | 150 | 11160 |  | 230 |  |  |  |  | 56 | [8 empty] | 30000 | [10 empty] | 14 |  | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
6 | 6 | Лампа сетодиодная LED-A60-standard 15Вт 230В Е27 4000К 1350Лм 4690612002101 ASD (или аналог) | лампа | 50 |  | 15 | 1350 |  | 260 | [7 empty] | АС | 4000 | [17 empty] | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
7 | 7 | Лампа светодиодная ЭРА ECO LED T8-18W-865-G13-1200mm Б0032977 ЭРА (или аналог) | лампа | 30 |  | 18 |  |  | 220 | 600 |  |  | 26 |  |  |  |  | 4000 | 80 |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | -25 | [7 empty] | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
8 | 8 | Светильник FREGAT LED 110 (W) 5000К 1426000020 107Вт (или аналог) | светильник | 25 | консольный | 107 | 14400 | [6 empty] | 66 |  |  |  | 5000 | [11 empty] | IK09 |  |  |  | 10.7 |  | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
9 | 9 | Светильник светодиодный Titan 270 CW T IP65 ВСЗ Луч (или аналог) | светильник | 15 | консольный | 270 |  | 210 | 220 |  |  |  |  | 65 | [7 empty] | алюминий | [5 empty] | -40 | [7 empty] | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
10 | 10 | Светильник Fregat 1426000320 LED 35(W) 5000К Световые Технологии (или аналог) | светильник | 10 | консольный | 35 | 4900 |  | 220 | [8 empty] | 5000 | [11 empty] | IK09 |  |  |  | 10 |  | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
11 | 11 | Светильник светодиодный LZ.OPL ECO LED 1500 EM 5000K 1074000540 Световые Технологии (или аналог) | светильник | 16 |  | 57 | 7200 | 230 |  | 1040 |  |  |  | 65 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 0.95 | [11 empty] | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
12 | 12 | Светильник светодиодный LZ.OPL ECO LED 1500 5000K 1074000520 Световые Технологии (или аналог) | светильник | 27 |  | 57 | 7200 | 230 |  | 1040 |  |  |  | 65 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 0.90 | [11 empty] | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
13 | 13 | Аппарат электронный пускорегулирующий для бактерицидных ламп Л-220-1х55-2201-07 УФ Продукция (или аналог) | аппарат | 10 | [9 empty] | 20 | [13 empty] | -25 | [5 empty] | 0.28 |  | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
14 | 14 | Светильник светодиодный LZ.OPL ECO LED 1500 5000K 1074000520 Световые Технологии (или аналог) | светильник | 27 |  | 57 | 7200 | 230 |  | 1040 |  |  |  | 65 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 0.90 | [11 empty] | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
15 | 15 | Светильник CL-201СD-104502 или аналог | светильник | 256 |  | 32 |  |  | 220 |  |  |  |  | 44 | [21 empty] | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты приёмки продукции на складе покупателя | ./files/3.docx
16 | 16 | Светильник линейный GL-481СD-101536 или аналог | светильник | 223 |  | 52 |  |  | 220 |  |  |  |  | 67 | [22 empty] | ./files/3.docx